Znak sprawy ZGM 271.5.2024

Wysokie Mazowieckie 10.12.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Armii Krajowej 4

  - Wysokie Mazowieckie

W imieniu którym działa Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

Tel. +48 86 275 45 15, fax. +48 86 275 20 24

E mail: administracja.zgm@wysokiemazowieckie.pl

zaprasza  Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:

Montaż wraz z usługą rozliczeniową podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa /robota budowlana (niepotrzebne skreślić)

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż wraz z usługą rozliczeniową podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Przedmiotowe zamówienie polega na wymianie podzielników kosztów c. o. z odczytem zdalnym wraz 
z usługą rozliczeniową kosztów centralnego ogrzewania, w ilości ok. 162 sztuk  (w  56 lokalach mieszkalnych) w budynkach: Ludowa 15,  Ludowa 9,  Mickiewicza 2.

1. Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania – opis urządzenia pomiarowego (wymagania techniczne):

1.1. Elektroniczna dwuczujnikowa metoda pomiaru.

1.2. Możliwość zaprogramowania daty startu i zakończenia okresu rozliczeniowego.

1.3. Możliwość samodzielnego odczytu przez użytkownika danych na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, takich jak: liczbę jednostek zużycia w zakończonym okresie rozliczeniowym, aktualną liczbę jednostek zużycia, sygnalizację błędu lub uszkodzenia podzielnika.

1.4. Możliwość bieżącego zdalnego odczytu wskazania oraz pamięć wartości zużycia z poszczególnych miesięcy okresu rozliczeniowego

1.5. Odczyt zdalny wskazań podzielnika bez wchodzenia do mieszkania.

1.6. Żywotność baterii min. 10 lat.

1.7. Podzielniki muszą poosiadać funkcję rozliczenia kosztów ciepła za pomocą tzw. „komfortu cieplnego” ( średnia wartość temeperatury oraz wskazanie jednostek zużycia powinna być dostępne do wyświetlenia dla użytkownika na wyświetlaczu podzielnika)

1.8. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym przeprogramowaniem podzielników.

1.9. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontażem, a w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, jego rejestrację.

1.10.. Spełnienie wymagań PN EN 834-2013: Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki – przyrządy zasilane energią elektryczną.

1.11. Posiadanie certyfikatu lub deklaracji zgodności z PN EN 834-2013 wydanych przez producenta podzielników z podaniem nazwy placówki badawczej, w której zostały przeprowadzone badania podzielników z ww. normą.

1.12. Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1995/5/WE z dnia 09.03.1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznania ich zgodności.

1.13. Podzielniki muszą posiadać gwarancję minimum 10 lat.

2. Zakres robót w zakresie montażu podzielników:

2.1. Demontaż starych podzielników (zdemontowane podzielniki, jako własność lokatora, należy pozostawić w lokalu, ze stosowną adnotacją w protokole montażu, a w przypadku zdania ich przez lokatora należy dokonać ich utylizacji we własnym zakresie).

2.2. Dostarczenie i montaż elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów ogrzewania z modułem radiowym na wszystkich grzejnikach oraz ich zaplombowanie.

2.3. Inwentaryzacja grzejników i obliczenie współczynników grzejnikowych.

2.4. Zaprogramowanie i uruchomienie systemu odczytowego.

2.5. Sporządzenie protokołów wymiany/montażu podzielników.

2.6. Wyliczenie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikających z położenia lokalu w bryle budynku.

2.7. Przekazanie bazy danych do odczytu.

2.8. Pisemne zgłoszenie zakończenia robót montażowych.

2.9. Przekazanie zamawiającemu protokołów wymiany urządzeń, kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń.

2.10. Przekazanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu demontażu i montażu urządzeń.

2. Termin wykonania zamówienia : do dnia 31.01.2025r.

3. Składanie ofert:

3.1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2024r. do godz. 10:00 osobiście bądź listownie na adres: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja.zgm@wysokiemazowieckie.pl.

3.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2024r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Armii Krajowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia wraz z ofertą że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi dla jego realizacji (treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).

6. Warunki postępowania:

6.1. Kryteria oceny ofert: 100% cena

6.2. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności, kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.

6.5. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne, bez załączników, podpisów będą odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

6.6. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym podlega odrzuceniu.

6.7. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:

- złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zapytaniu ofertowym,

- złożenia oferty w niewłaściwym terminie.

6.8. Zamawiający może poprawić w ofercie (po konsultacji z Wykonawcą) oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.

6.9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.

6.10. Informacje o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.

7. Sposób przygotowania oferty

7.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – Załącznik nr 1 ( Formularz ofertowy) –

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisania czytelnie;

7.3. Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływu składania ofert.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcą:

- Dorota Szepietowska, tel. : 86 275 20 21, mail: dorota.szepietowska@wysokiemazowieckie.pl

- Maciej Janik tel.: 86 275 45 15, mail: administracja.zgm@wysokiemazowieckie.pl

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom w formie elektronicznej.

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
         z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
         danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
         dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
         z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, adres – ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem tel. 862 75 21 24, 
e-mail: administracja.zgm@wysokiemazowieckie.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. Montaż wraz z usługą rozliczeniową podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  
   zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
   stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (( Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019), dalej 
  „ustawa   Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

Dyrektor 
                                                                                                           Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Wysokiem Mazowieckiem

Dorota Szepietowska

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
                                                                                        w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Armii Krajowej 4

18-200Wysokie Mazowieckie

W związku z zapytaniem ofertowym Nr ZGM 271.5.2024 na  Montaż wraz z usługą rozliczeniową podzielników w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Dostawa wraz z montażem podzielnika kosztów centralnego ogrzewania ( cena jednostkowa)

Cena netto …………………….. (słownie złotych: ............................)

Podatek VAT …………………………. (słownie złotych: ............................)

Cena brutto ……………………………….. (słownie złotych: ............................)

Rozliczenie podzielnika kosztów centralnego ogrzewania ( cena jednostkowa - liczona przez okres gwarancji czyli 10 lat)

Cena netto …………………….. (słownie złotych: ............................)

Podatek VAT …………………………. (słownie złotych: ............................)

Cena brutto ……………………………….. (słownie złotych: ............................)

Cena jednostkowa podzielnika kosztów centralnego ogrzewania w ciągu 10 lat nie może wzrosnąć więcej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte,

- zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty , do jej podpisania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- posiadam niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi dla jego realizacji

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------- 								    ( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA

zawarta w dniu ……….. w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, reprezentowaną przez: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu  – Dorota Szepietowska zwaną dalej Zamawiającym

a ………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez właściciela,

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, „Montaż wraz z usługą rozliczeniową podzielników w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem. Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ZGM. 271.5.2024

§ 2

Termin zakończenia dostawy i montażu podzielników ustala się na dzień 31 stycznia 2025 roku.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają kwotę wynagrodzenia w wysokości:

Dostawa wraz z montażem podzielnika kosztów centralnego ogrzewania ( cena jednostkowa)

Cena netto …………………….. (słownie złotych: ............................)

Podatek VAT …………………………. (słownie złotych: ............................)

Cena brutto ……………………………….. (słownie złotych: ............................)

Rozliczenie podzielnika kosztów centralnego ogrzewania ( cena jednostkowa - liczona przez okres gwarancji czyli 10 lat)

Cena netto …………………….. (słownie złotych: ............................)

Podatek VAT …………………………. (słownie złotych: ............................)

Cena brutto ……………………………….. (słownie złotych: ............................)

Cena jednostkowa podzielnika kosztów centralnego ogrzewania w ciągu 10 lat nie może wzrosnąć więcej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania zamówienia zgodnie z określonym zakresem prac.

- zastosowania materiałów posiadających stosowne certyfikaty i atesty,

- zakończenie i przekazanie przedmiotu umowy w terminie.

§ 5

Zamawiający opłaci przelewem należność za montaż podzielników w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej otrzymaniem protokołu z montażu podzielników ( wraz z podaną szczegółową ich ilością) przez Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu na zamontowane podzielniki min. 10 lat gwarancji od daty odbioru końcowego.

§ 7

W razie nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne.

1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% liczonych od wartości całego zadania (wynagrodzenia umownego),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2) Zamawiający zapłaci kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury powstałą z winy Zamawiającego w wysokości ustawowej, liczonej od wartości przedłożonej a nie opłaconej w terminie,

§ 8

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: