Wysokie Mazowieckie, dnia 20.06.2011 r.

MK.271.10.2011

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni ulic w mieście Wysokie Mazowieckie”

- Zamawiający dołączył do odpowiedzi na pytania załącznik: „poprawione kosztorysy ofertowe, poprawione przedmiary robót”. Powyższe załączniki wykonane są oddzielnie na ulicę Pelca i oddzielnie na ulicę Reymonta. Należy zastąpić nimi „kosztorys ofertowy i przedmiar na ul. Pelca i Reymonta” .

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy wykonać zgodnie 
z przedmiarami i kosztorysami ofertowymi.

- Zamawiający będzie wymagał projektu organizacji ruchu na czas budowy. Koszty wykonania projektu organizacji ruchu ponosić będzie Wykonawca robót. Do kosztorysów ofertowych należy dodać pozycję: „wykonanie dokumentacji – projekt tymczasowej organizacji ruchu”  - dla każdej ulicy oddzielnie.

- Zamieszczone przedmiary na ul. Bema zawierały błąd. Prawidłowa ilość to 427,5*0,05=21,4. W załączeniu poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe, na ul. Bema, którymi należy zastąpić stare.

- Zamieszczone przedmiary na ul. Wołodyjowskiego zawierały błąd. Prawidłowa ilość robót w tej pozycji to 1298 m2. W załączeniu poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe na ul. Wołodyjowskiego, którymi należy zastąpić stare.

- Na drodze do CKZ oraz ul. Żwirki i Wigury (nawierzchnia na moście) nie były sporządzane inwentaryzacje. Na tych odcinkach zaplanowane zostało usunięcie całej istniejącej warstwy bitumicznej i ułożenie nowej – zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami i kosztorysami ofertowymi.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.